Somianka, dn. 10.08.2017r.

**GMINA SOMIANKA**

**07-203 Somianka**

**pow. wyszkowski. woj. mazowieckie**

**tel. (29) 74 187 90 fax (29) 74 187 14**

**NIP 762-190-15-71, REgON550668090**

KZ.270.10.1.2017

**INFORMACJA O WPŁYNIECIU ZAPYTANIA**

**Dotyczy zamówienia publicznego pn.: *„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka – Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka”- „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka-Parcele i Somianka oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka, gmina Somianka, powiat wyszkowski”***

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, iż w ramach niniejszego postępowania wpłynęło od Wykonawcy zapytanie, na które Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

„ Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. zadania metodą przewiertu sterowanego rurami PE 100 RC-dwuwarstwowymi SDR 17 PN 10?”

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zadania metodą przewiertu sterowanego rurami PE 100 RC -dwuwarstwowymi SDR 17 PN 10, ze względu na ujęcie w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, rur PCV PN 10 DN 160 (o przekroju  160) oraz rur PCV PN 10 DN 225 (o przekroju  225)

w.z. WÓJTA

/-/ Agnieszka Salwin

Zastępca Wójta