Przetarg nieograniczony

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na realizację zadania:

TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ULASKU - II etap

zawartość:

- instrukcja dla Wykonawców

- oferta przetargowa (formularz)

- oświadczenie o uprawnieniu do udziału w przetargu (formularz)

- umowa (wzór)

- projekt techniczny termomodernizacji budynku PSP w Ulasku

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych termomodernizacji budynku PSP w Ulasku

- przedmiar termomodernizacji budynku PSP w Ulasku

- założenia - modernizacja wymiana kotła i instalacji wewnętrznej c.o. w budynku PSP w Ulasku.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wymiana kotła i instalacji wewnętrznej c.o. w budynku PSP w Ulasku.

- kosztorys ofertowy - wymiana kotła i instalacji wewnętrznej c.o. w budynku PSP w Ulasku.

Zatwierdzam całość SIWZ: 2007-12-17 ........................................

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

A. Zamawiający:

Gmina Somianka z siedzibą: Urząd Gminy Somianka, 07-203 Somianka, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie, tel. 029 7418790, fax. 029 7418714

http://www.ugsomianka.bip.org.pl, e-mail: somianka@somianka.pl,

##### B. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w tzw. procedurze uproszczonej (krajowej) tzn. dla szacowanej wartości robót budowlanych mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwana dalej PZP – 5.278.000 euro (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), bez wymogu przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - z zachowaniem wszystkich pozostałych zasad określonych w PZP i wydanych do niej przepisów wykonawczych;

##### C. Informacje uzupełniające

1.	Wszelkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu.

2.	Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, w tym ze wszystkimi jej załącznikami.

3.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

4.	Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej modyfikacji, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej, gdzie udostępnione jest SIWZ (http://www.ugsomianka.bip.org.pl) oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali bezpośrednio od Zamawiającego treść SIWZ - i będzie dla nich wszystkich wiążąca.

5.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie.

6.	O udzielenie zamówienia mogą się skutecznie ubiegać wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada wymogom określonym w PZP, przepisach wykonawczych do tej ustawy i całości SIWZ.

7.	W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy uprawnieni na podstawie art. 22 ust. 1, nie wykluczeni na podstawie PZP, przepisach wykonawczych oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.

8.	Ogłoszenie o niniejszym przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Somianka.

9.	Na wypadek sprzeczności w treści SIWZ wiążą Zamawiającego i Wykonawców w pierwszej kolejności Ogłoszenie i Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzem oferty przetargowej i wzorem umowy przed projektami technicznymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z tym, że projekt i specyfikacja wymiany kotła i instalacji wewnętrznej c.o. w budynku PSP w Ulasku w icj zakresie rzeczowym na pierwszeństwo przed projektem i specyfikacją termomodernizacji budynku PSP w Ulasku.

##### D. Przedmiot zamówienia

1.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULASKU

- II etap

(CPV: 45100000-8, 45320000-6, 45442100-8, 45324000-4, 45262650-2, 45321000-2, 45232460-4, 45300000-0, 45331100-7, 45400000-1, 45431000-7)

w zakresie m. in.:

1)	Ocieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej, gr. styropianu 7,5 cm, z wykończeniem elewacji tynkiem cienkowarstwowym strukturalnym i wykonaniem impregnacji grzybobójczej na izolowanych ścianach (powyżej poziomu cokolików ok. 30 cm)

2)	Ocieplenie ściany styropianem twardym (ekstrudowanym) lub Styrodurem o gr. 4 cm poniżej poziomu cokolika do głębokości 70 cm

3)	Wymiana rurociągu c.o. biegnącego między budynkiem szkoły i budynkiem mieszkalnym.

4)	Przełożenie lub wymienienie i zabezpieczenie instalacji elektrycznych i telefonicznych na zewnątrz budynku.

5)	Wymiana rur spustowych (ok.28m), wykonanie odprowadzenia wody od budynku spadkami podłoża (wylewką betonową z wyrobionym odpływem) na odległość co najmniej 1m od ścian szkoły.

6)	Wymiana kotła c.o. węglowego na kocioł opalany biomasą – marki HEF model EKO PLUS ze sterownikiem 75 KW lub równoważny jakościowo i cenowo.

7)	Wymiana całkowita stalowej instalacji grzewczej z grzejnikami.

2.	Szczegółowy przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowo-technicznej wraz z przedmiarami robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w kosztorysie ofertowym. Ze wskazanego nimi zakresu robót wyłącza się:

- wymianę dachu, obróbek blacharskich i rynien (rezygnacja),

-  wymiany okien, drzwi i podokienników (wykonano wcześniej),

- styropianu o grubości ponad 7,5 na ścianach i 4 cm na cokole.

E. Oferty częściowe i wariantowe

## 1.	Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.	Dopuszcza się składanie ofert częściowych:

Cz.1 pkt. 1 – 5 zakresu zamówienia DOCIELENIE ŚCIAN

Cz. 2 pkt 6 – 7 zakresu zamówienia WYMIANA PIECA I INSTALACJI C.O.

## F. Zamówienia uzupełniające

##### Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.

## G. Termin wykonania zamówienia:

## 10.08.2008 r.

## H. Warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty

1.	Uprawnieni do udziału w przetargu są Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona nie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.	Na całość oferty składają się następujące dokumenty, formularze i oświadczenia m. in. potwierdzające spełnienie warunków, o których powyżej mowa:

1)	formularz „Oferta przetargowa” poprawnie wypełniony z podaną ceną za całość przedmiotu zamówienia, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości wartości złożonej oferty;

##### 2)	oświadczeniem o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych,

##### 3)	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4)	dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane (ogólnobudowlane, a także sanitarne, jeśli oferta także na cz. 2 zamówienia) wraz z aktualną kopią poświadczającą przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa

5)	wykaz wykonanych przed wszczęciem niniejszego postępowania w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeśli udokumentuje realizację co najmniej 2 zadań tego rodzaju, rozmiaru i wartości;

6)	polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

7)	kosztorys ofertowy, uwzględniający treść projektów technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz całość wymogów w treści SIWZ, sporządzony odrębnie na każdą cześć zamówienia na podstawie przedmiaru robót (cz. 1) i/lub kosztorysu ofertowego (cz.2);

8)	zaakceptowany wzór umowy.

3.	Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w ramach której badana będzie zgodność formalna i merytoryczna przedłożonych dokumentów.

4.	Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy i uznaniem jego oferty za odrzuconą. Oferta, która zostanie odrzucona, także z innych przyczyn, nie będzie w rozpatrywana w postępowaniu o wybór najkorzystniejszej.

5.	Składanie dokumentów i oświadczeń dodatkowych i innych poza wymienionym w ust. 2 nie wpłynie na ocenę oferty.

6.	Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone  w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na każdej stronie. Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących druk „Oferta przetargowa”.

7.	Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8.	Zamawiający może żądać uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w SIWZ. Złożenie wyjaśnień i uzupełnień po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.

9.	Oświadczenie i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim Wykonawca musi oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z 1993 r. z późn. zm.)”.

##### I. Kontakt z wykonawcami

1.	Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: Robert Ostatek - insp. ds. zamówień publicznych tel. 74-187-90 w. 38, fax. 74-187-14 w godz. 08:00 - 16:00, e-mail: robertostatek@somianka.pl;

2.	Kontakt między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywał się za pomocą pocztowych przesyłek poleconych za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

3.	Dla przyspieszenia procedury Zamawiający i Wykonawcy powinni przesyłać korespondencję najpierw faksem lub/i drogą elektroniczną, jednakże z koniecznością niezwłocznego potwierdzenia ich nadania i treści za pomocą pocztowych przesyłek poleconych, chyba, że adresat wiadomości w inny sposób potwierdzi nadawcy jej otrzymanie. Wówczas potwierdzenie drogą pocztowa nie jest wymagane.

4.	SIWZ bezpłatnie dostępna do pobrania na http://www.ugsomianka.bip.org.pl albo za zwrotem kosztu druku i przesłania (60,00 zł) bezpośrednio u Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

J. Wadium

Wadium nie jest wymagane.

### K. Związanie ofertą

1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni i biegnie od dnia otwarcia ofert.

2.	Bieg terminu związania ofertą może ulec zawieszeniu, w szczególności w przypadku wniesienia protestu, do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia.

##### L. Sposób przygotowania ofert

1.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

2.	Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

3.	Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

4.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać trwałą i czytelną techniką oraz podpisać przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty.

5.	Oferta powinna być dostarczona w dwóch kopertach:

- koperta zewnętrzna opatrzona wyraźnym napisem:

„Nie otwierać przed 15-01-2008 r.!

Gmina Somianka

Oferta na przetarg nieograniczony:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULASKU - II etap”

- koperta wewnętrzna oprócz opisu j. w. zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

6.	Osoby reprezentujące Wykonawcę, wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo, podpisują druk „Oferta przetargowa”, załączniki, miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany. Wszystkie pozostałe strony, nie wymagające podpisu osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo, muszą być parafowane przez jedną z osób podpisujących ofertę.

7.	W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone oryginalne pełnomocnictwo określające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Braki formalne pełnomocnictwa nie podlegają uzupełnieniu. Pełnomocnictwo składane w niniejszym postępowaniu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie opłaty skarbowej.

8.	Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane oraz złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

9.	Wszelkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz podpisem osoby podpisującej ofertę.

##### Ł. Kryteria oceny ofert

1.	O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny za całość przedmiotu zamówienia o wadze 100 %.

2.	Oferta, w której wykazany zostanie najniższy koszt realizacji całości zadania otrzyma maksymalna liczbę punktów, tj. 100. Punkty dla ofert z poszczególnymi cenami będą ustalane wg wzoru: cena najniższa / cena rozpatrywana x 100. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

3.	Oferta Wykonawcy niewykluczonego i nie odrzucona: spełniająca wszystkie warunku prawne zawarte w Prawie zamówień publicznych, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, w której wykazana zostanie najniższa cena ofertowa, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

M. Zmiana i wycofanie oferty

1.	Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem otwarcia ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2.	Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „Zmiana”.

3.	Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo to opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „Wycofane”.

N. Składanie i otwarcie ofert

1.	Termin składnia zamkniętych ofert w siedzibie Zamawiającego p. 11 do dnia 2008-01-15 do godz. 10.00.

2.	Termin otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego p. 19 dnia 2008-01-15 o godz. 10.30

##### O. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

##### 1.	Zamawiający nie żąda przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz jako pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2.	Powyższe roszczenia dochodzone będą na drodze cywilnego postępowania odszkodowawczego.

##### P. Istotne postanowienia umowy

1.	Cena usługi będzie wyrażona w umowie w postaci wartości bruttu, wielkości procentowej i kwotowej podatku VAT oraz cenie netto za cały przedmiot zamówienia. W rozliczeniach między Wykonawcą z Zamawiającym obowiązywać będzie ofertowa cena brutto, niezmienna przez cały okres trwania umowy.

2.	Umowa nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji, zwłaszcza w zapisach o przedmiocie umowy, Prawem zamówień publicznych oraz prawem budowlanym.

3.	Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji jakości na całość wykonanych robót i wszystkie wmontowane materiały (niezależnie od ewentualnych gwarancji producentów materiałów), licząc od dnia bezusterkowego odbioru ostatecznego robót.

4.	Umowa zostanie zawarta najwcześniej po terminie 7 dni od poinformowania wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszych ofert na obie części zamówienia. W tym celu Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego

5.	Pozostałe warunki w wiążącym Wykonawcę wzorze umowy.

##### L. Środki odwoławcze

1.	Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia protestu i przyłączenia się do protestu wniesionego przez innego Wykonawcę.

3.	Wykonawca nie ma prawa wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia lub nierozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego.

..........................................................................

/Wykonawca – firma i adres/

O F E R T A  P R Z E T A R G O W A

1.	Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULASKU - II etap

oferuję/my wykonanie całości / części (niepotrzebne skreślić) przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w całości SIWZ za cenę:

Brutto:...................................................zł /słownie:........................................................................................................................................./

Netto:....................................................zł /słownie:........................................................................................................................................../

VAT ......................................................zł /słownie:........................................................................................................................................../

W tym tylko za cz. 1 DOCIELENIE ŚCIAN

Brutto:...................................................zł /słownie:........................................................................................................................................./

Netto:....................................................zł /słownie:........................................................................................................................................../

VAT ......................................................zł /słownie:........................................................................................................................................../

W tym tylko za cz. 2 WYMIANA PIECA I INSTALACJI C.O.

Brutto:...................................................zł /słownie:........................................................................................................................................./

Netto:....................................................zł /słownie:........................................................................................................................................../

VAT ......................................................zł /słownie:........................................................................................................................................../

/składający ofertę na całość zamówienia wypełniają wszystkie trzy części formularza cenowego, zaś składający ofertę na jedną część zamówienia wypełniają pierwszą i odpowiednią dla nich cześć formularza cenowego, wykreślając niedotyczącą ich cześć formularza cenowego/

2.  Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, ceny nie będą podlegać zmianie, a oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)

3.	Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, akceptujemy wskazany czas związania ofertą.

4.	W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

5. 	Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia: (jeśli nie dotyczy wykreślić)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej, świadomi istnienia prawnego obowiązku  Zamawiającego zawiadomienia państwowych organów ścigania o przestępstwie ujawnionym podczas niniejszego postępowania, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują rzeczywisty stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia  ofert.

7.	Nasz oficjalne dane teleadresowe:

adres do doręczeń: …………………………………………………………………..…………………………...…………………

nr faksu do powiadomień: ………………………………………….……………….……………..………………………..……

nr telefonu do powiadomień: ………………………………………………………………………..……………………………

nr e-maila do powiadomień: ………………………………………………………………………………………..………………

osoby upoważnione do kontaktów (poza podpisującymi ofertę): ………………………………….……..……..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.	Na  ......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

10.	Lista załączników:

##### 1)	oświadczeniem o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych,

##### 2)	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3)	dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane (ogólnobudowlane, a także sanitarne, jeśli oferta także na cz. 2 zamówienia) wraz z aktualną kopią poświadczającą przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa

4)	wykaz wykonanych przed wszczęciem niniejszego postępowania w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeśli udokumentuje realizację co najmniej 2 zadań tego rodzaju, rozmiaru i wartości;

5)	polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

6)	kosztorys ofertowy, uwzględniający treść projektów technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz całość wymogów w treści SIWZ, sporządzony odrębnie na każdą cześć zamówienia na podstawie przedmiaru robót (cz. 1) i/lub kosztorysu ofertowego (cz.2);

7)	zaakceptowany wzór umowy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość:..........................................................., dnia: ...............................

...........................................................................................

/podpisy osób uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających  pełnomocnictwo/

..........................................................................

/Wykonawca – firma i adres/

OŚWIADCZENIE

O UPRAWNIENIU DO UDZIAŁU W PRZETRGU

wg art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych

W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym na:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULASKU - II etap

## oświadczamy w imieniu reprezentowanego przez nas Wykonawcę, że jesteśmy uprawnieni do udziału w przetargu ponieważ

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość:..........................................................., dnia: ...............................

...........................................................................................

/podpisy osób uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających  pełnomocnictwo/

Wzór – UMOWA  nr 342 / … / 08

Dnia 2008-...-... pomiędzy Gminą Somianka

reprezentowaną przez Pan Andrzej Żołyński - Wójta Gminy,

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a ..............................................................................................................................................

reprezentowanym przez ………...............................................................................................…

z siedzibą …………...........................................……… NIP ....................... Regon ......................

KRS/EDG ..........................................................., zwany w dalszej części umowy Wykonawcą,

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1.	Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

2.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULASKU – II etap, w zakresie m. in.:

1)	Ocieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej, gr. styropianu 7,5 cm, z wykończeniem elewacji tynkiem cienkowarstwowym strukturalnym i wykonaniem impregnacji grzybobójczej na izolowanych ścianach (powyżej poziomu cokolików ok. 30 cm)

2)	Ocieplenie ściany styropianem twardym (ekstrudowanym) lub Styrodurem o gr. 4 cm poniżej poziomu cokolika do głębokości 70 cm

3.	Wymiana rurociągu c.o. biegnącego między budynkiem szkoły i budynkiem mieszkalnym.

4)	Przełożenie lub wymienienie i zabezpieczenie instalacji elektrycznych i telefonicznych na zewnątrz budynku.

5)	Wymiana rur spustowych (ok.28m), wykonanie odprowadzenia wody od budynku spadkami podłoża (wylewką betonową z wyrobionym odpływem) na odległość co najmniej 1m od ścian szkoły.

6)	Wymiana kotła c.o. węglowego na kocioł opalany biomasą – marki HEF model EKO PLUS ze sterownikiem 75 KW lub równoważny jakościowo i cenowo.

7)	Wymiana całkowita stalowej instalacji grzewczej z grzejnikami.

3.	Szczegółowy przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowo-technicznej wraz z przedmiarami robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w kosztorysie ofertowym. Ze wskazanego nimi zakresu robót wyłącza się:

- wymianę dachu, obróbek blacharskich i rynien (rezygnacja),

-  wymiany okien, drzwi i podokienników (wykonano wcześniej),

- styropianu o grubości ponad 7,5 na ścianach i 4 cm na cokole.

4.	Integralną częścią umowy jest dokumentacja przetargowa, na podstawie której wyłoniono Wykonawcę niniejszego zamówienia

§ 2

1.	Zamawiający oświadcza, że dokumentacja techniczna, w oparciu o którą prowadzone będą roboty budowlane, została zatwierdzona przez organ nadzoru budowlanego,

2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy odrębnym protokołem oraz 1 egz. dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego projektu, w celu wykrycia jego ewentualnych wad i oceny swojej pełnej zdolności do wykonania robót za umówione wynagrodzenie. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o stwierdzonych usterkach dokumentacji technicznej.

§ 3

1.	Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1)	protokolarnego odebrania terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz jego odpowiedniego zabezpieczeniem przed wyrządzeniem szkody osobom postronnym, za co jest prawnie odpowiedzialny, a także do przystosowania terenu do potrzeb prac budowlanych,

2)	doprowadzenia urządzeń infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy,

3)	prawidłowej organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych oraz wyposażenia budowli.

2. 	Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków Zamawiającego, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania mu terenu budowy do eksploatacji.

3.	Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca jest jego posiadaczem w imieniu i w interesie Zamawiającego. W ramach tego władania  Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do koordynowania pracy swoich pracowników, dostawców i podwykonawców, ochrony mienia Zamawiającego, zabezpieczenia przeciwpożarowego, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i utrzymywania ogólnego porządku.

4.	Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy przy wykonywaniu zleconych robót.

§ 4

1.	Wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia 2008-01-15 strony ustalają na kwotę ........... zł brutto (słownie: .....................................).

2.	Należność za wykonane roboty zostanie uregulowana z konta podstawowego Urzędu Gminy Somianka w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT, wystawionej najwcześniej w dniu bezusterkowego odbioru całości robót.

§ 5

Reprezentantami stron upoważnionymi do bezpośredniej współpracy w trakcie wykonywania zamówionych robót są:

1) Zamawiającego: .................................... zam. .............................. tel. ............................. – inspektor nadzoru inwestorskiego

2) Wykonawcy: ......................................... zam. .............................. tel. ............................. – kierownik budowy/robót.

§ 6

1.	Strony ustalają, że co do zasady cały zakres zamówionych robót Wykonawca będzie wykonywał osobiście / za pomocą podwykonawców.

2.	Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora.

§ 7

1.	Strony zobowiązane są do ścisłego współdziałania na rzecz prawidłowego wykonania zamówionych robót budowlanych.

2.	Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja lub teren budowy, nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

3.	Wykonawca uprawniony jest do dokonywania zmian w dokumentacji technicznej wyłącznie po akceptacji Zamawiającego i autora, jeżeli zostaną w niej stwierdzone usterki lub powstaną okoliczności pozwalające na dokonanie oszczędności przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, przy jednoczesnym zachowaniu takiej samej jakości robót lub korzystniejszej proporcji ich jakości do ceny.

§ 8

1.	Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót budowlanych tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania zamówienia.

2.	Jeżeli Wykonawca wykonywa roboty budowlane w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie zamówienia innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 9

1.	W wypadku ujawnienia w okresie gwarancji istotnych wad w wykonawstwie robót i wmontowanych materiałach Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na koszt własny w terminie 15 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

2.	Po upływie 15-dniowego terminu Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego usunięcia usterek, Wykonawca zostanie wówczas obciążony niezbędnymi kosztami ich usunięcia.

3.	Zamawiający usunie niezwłocznie na koszt Wykonawcy nagłe awarie powstałe z jego winy uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

4.	Usunięcie wad w wykonawstwie i w zamontowanym sprzęcie strony potwierdzą protokolarnie.

§ 10

Termin wykonania i zakończenia robót określonych w § 1 ustala się do 10.08.2008 r.

§ 11

1.	Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie do 10 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru.

2.	Z odbioru końcowego robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, sporządzony zostanie protokół, w którym określony zostaje sposób i termin usunięcia ewentualnych wad jakościowych odbieranych robót i wszelkie uprawnienia stron z tym związane.

3.	Koszty usunięcia ujawnionych w trakcie odbioru wad ponosi Wykonawca.

§ 12

- W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę przed jej całkowity zakończeniem z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30 % wartości netto przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy dzień przekroczenia terminu ich wykonania.

3.	W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w powyższych przepisach, nie pokrywa szkody, zwłaszcza w zakresie współfinansowania termomodernizacji budynku PSP w Ulasku z Budżetu Województwa Mazowieckiego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania pełnego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 13

Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji jakości jako sprzedawca i wykonawca na całość wykonanych robót i wszystkie wmontowane materiały (niezależnie od ewentualnych gwarancji producentów materiałów), licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.

§ 15

Zmiany w treści umowy, tylko możliwe w myśl przepisów o zamówieniach publicznych, mogą być pod rygorem nieważności dokonane jedynie w formie pisemnej.

§ 16

Potencjalne spory na tle wykonywania niniejszej umowy w pierwszym rzędzie rozstrzygane będą w drodze negocjacji, w ostateczności w sądach cywilnych właściwych dla Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: 				Zamawiający: