Załącznik

do uchwały Nr XXXII/174/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 31 marca 2006 r.

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

- Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Somianka, w tym prawa i obowiązki Zakładu oraz odbiorców.

- Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

- Celem Regulaminu jest określenie poziomu usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance, w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków.

- Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej, powołany przez Gminę Somianka.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                      i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),

- odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,

- osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci – osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym,

- Zakład – Zakład Gospodarki Komunalnej, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,

- umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa        w art. 6 ustawy,

- wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,

- wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

- dodatkowy wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym  służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,

- okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody         i odprowadzania ścieków.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY             I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

§ 3.

Minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana             przez Zakład z odbiorcą.

§ 4.

Zakład dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń,       a szczególności:

  - dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi           w sposób ciągły i niezawodny,

  - zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej            z warunków technicznych przyłączenia,

  - odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,

  - określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,

  - zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody,                   w przypadku wystąpienia jej niedoboru, na zasadach określonych    w zezwoleniu,

  - dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych                           i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

  - dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu,     za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

  - instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza                i zawarciu umowy,

  - ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,

  - informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi kwartalnie,                      w formie ogłoszenia w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń  i przesyła do sołtysów,

  - przyłącza do sieci nieruchomość na wniosek zainteresowanego, jeżeli spełnione               są warunki przyłączenia określone niniejszym Regulaminem,

  - zapewnia sprawność techniczną studni publicznych i hydrantów ulicznych będących           w eksploatacji Zakładu,

  - dokonuje kontroli funkcjonowania wodomierzy i ich legalizacji:                                           a) z własnej inicjatywy,                                                                                                             b) na    żądanie  odbiorcy  (w   przypadku  stwierdzenia   prawidłowego   funkcjonowania wodomierza – na koszt odbiorcy),

  - zapewnia realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych,   ustalonych przez Wójta Gminy w zakresie uzgodnionym w planie rozwoju i  modernizacji urządzeń   wodociągowych, będących w posiadaniu Zakładu.

§ 5.

Zakład ma prawo:

- kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanym zezwoleniem                  na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej,

- wymagać przed uruchomieniem przyłącza przez inwestora, dokumentów stwierdzających legalność i prawidłowość wykonania przyłącza, zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonawstwa i odbioru robót,

- wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczenia każdego, kto korzysta z usług          w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach, dokonania wskazań i odczytu, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń będących w jej posiadaniu przez swoich przedstawicieli, posiadających legitymację służbową i pisemne upoważnienie,

- odciąć dostawę wody w przypadkach określonych w art. 8 ustawy,

- zgłaszać organom ścigania przypadki określone w rozdziale 6 ustawy.

§ 6.

Zakład jest zobowiązany do realizacji zadań określonych w Regulaminie pod warunkiem,      że odbiorca wody zapewni:

- wykonanie na swój koszt wszelkich napraw instalacji i przyłączy, będących w posiadaniu odbiorcy,

- użytkowanie    instalacji    wodociągowej   w   taki  sposób,   aby   wykluczyć   możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności:          a) uniknięcia uderzeń hydraulicznych,                                                                                      b) prawidłowe   utrzymanie   i    zabezpieczenie   pomieszczenia,  w  którym umieszczony        jest wodomierz.

§ 7.

Odbiorcy wody zabrania się w szczególności:

- używania wody dostarczonej w sieci wodociągowej niezgodnie z umową zawartą             z  Zakładem, poboru wody przed wodomierzem,

- dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego przed wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych,

- przemieszczenia wodomierza, zakłócenia jego funkcjonowania, zrywania plomb              lub osłon.

§ 8

Odbiorca wody odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych urządzeń       i przyłączy wodociągowych.

§ 9

Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład  oraz nie utrudniający działalności,       a w szczególności:

- wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych               w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,

- użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody    w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody          lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

- zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,

- użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

- informując Zakład o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających        od warunków umowy,

- zawiadamiając Zakład o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

- informując Zakład o zmianach stanu prawnego nieruchomości ,

- powiadamiając Zakład o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci

- udostępniając Zakładowi nieodpłatnie miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  ZAWIERANIA I ROZWIAZYWANIA UMÓW

§ 10.

Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających                z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych  oraz postanowień regulaminu.

§ 11.

  - Zakład zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia i sporządzenia protokołu przyłączeniowego          oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym  do nieruchomości.

  - Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 12.

- Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania   ich awarii.

- W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność Zakładu         za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Zakład  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

- Strony   określą   w  umowie  okres  obrachunkowy  oraz  skutki  niedotrzymania  terminu zapłaty, jak również sposób uiszczania opłat.

§ 13.

- Umowa  może  być  zawarta  z  osobami  korzystającymi  z  lokali na  wniosek właściciela    lub zarządcy budynku wielolokalowego.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera :

  - określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem

  - oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali        o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Zakładu dodatkowych opłat,

- Do  wniosku dołącza   się  schemat  wewnętrznej  instalacji  wodociągowej    w   budynku

wielolokalowym, za wodomierzem głównym.

§14.

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z dostawcą ścieków

1.   Do zawierania i rozwiązywania umów z dostawcą ścieków stosuje się odpowiednio           przepisy dotyczące umów o dostawę.                                                                                                        2.   Montaż urządzenia pomiarowego następuje na koszt odbiorcy usług.

§ 15.

- Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

- Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu                do umowy   na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu                         do korespondencji.

§ 16.

- Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron,                    za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Zakładu lub przesłania listem poleconym.

- Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron                   za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Zakładu lub przesłania listem poleconym.

- Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

- Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony, utraty przez Zakład zezwolenia.

§ 17.

Po rozwiązaniu umowy Zakład dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego                i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny i stosuje środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.

ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE      W TARYFACH

§ 18.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków                  są prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfach cen      i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, zatwierdzonych przez Radę Gminy Somianka.

§ 19.

- Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

- W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3 miesięcy ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich               6 miesiącach poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza.

- Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę wody w wyznaczonym terminie, Zakład     po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu zapłaty, wraz    z powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach, z tytułu nieuregulowania należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe, ma prawo rozwiązać umowę i odciąć dopływ wody.

- Wznowienie dostawy wody następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę wpłaty należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. Odbiorca pokrywa koszty zamknięcia      i otwarcia przyłącza.

- Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę usług w oznaczonym terminie. Zakład może zastosować niezbędne do dochodzenia należności środki i zamknąć przyłącza                      w przypadkach przewidzianych w ustawie.

- W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego i sumą  odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

- Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczenie odsetek ustawowych.

- Rozliczenia z odbiorcami usług,  prowadzone są  na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

- Fakturę za ścieki odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić w terminie określonym               w fakturze zgodnie z zawartą umową.

- Zgłoszenie reklamacji przez odbiorcę wody i dostawcę ścieków, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności, w razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega na życzenie odbiorcy zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet przyszłych należności.

- Dostawca ścieków ma prawo domagać się ciągłego odbioru ścieków.

§ 20.

- Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

- W razie  braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako   równą ilości dostarczonej wody lub określonej w umowie

§ 21.

1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody
      uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona
      jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.                    2. W przypadku poboru wody z ujęć odbiorcy, ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń
    przedsiębiorstwa ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt
    odbiorcy na własnych ujęciach.

§ 22.

1.  Zakład ma obowiązek:

1) przyjmowania do sieci kanalizacyjnej ścieki bytowe od dostawców na podstawie zawartej
    z nimi umowy, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków,

2) zapewnienia prawidłowej  eksploatacji  sieci  kanalizacyjnej będącej w jego posiadaniu,

3)  kontrolowania  odprowadzania  ścieków  pod względem ich zgodności z pozwoleniem
    wodno-prawnym,  z  uwzględnieniem  wymagań  ochrony  środowiska oraz sygnalizować
    właściwym  władzom,  o  wszelkich  zagrożeniach  spowodowanych  przez odbiorcę usług
    na skutek przekroczenia właściwych norm,

4) określenia  jakości  dostarczonych  ścieków  na  pierwszej  studzience, licząc od strony
    sieci lub w przypadku jej braku, od granicy nieruchomości.

- Zakład ma prawo:

- kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z zezwoleniem na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, wydanym przez Wójta Gminy,

- wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza, przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających legalność i prawidłowość wykonania przyłącza zgodnie       z obowiązującymi przepisami wykonawstwa i odbioru robót, obciążyć odbiorcę usług kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone przekroczenie w parametrach dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń określonych       w umowie,

- w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych              w umowie, stosuje się kary umowne, za przekraczanie warunków odprowadzania ścieków lub zamyka się przyłącze kanalizacyjne.

§ 23.

Dostawca ścieków zapewni:

1)  wykonanie na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej i przyłączy,            
2)  użytkowanie instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość  występo-wania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności:              
    a) niedopuszczalne jest wrzucanie do urządzeń  instalacji  kanalizacyjnej  odpadów stałych
        (nawet rozdrobnionych),
    b) wylewanie  substancji  o  stężeniach przekraczających normy określone obowiązujących
        przepisach.                                                                                                                                     3) dostęp   pracowników   Zakładu  do   studzienki  rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania
    ścieków do analizy laboratoryjnej,                                                                                                    4)  pozwolenie     przedstawicielom     Zakładu,     posiadającym      legitymację       służbową 
     i   pisemne   upoważnienie,  kontroli  instalacji kanalizacyjnej, jak również występujących
     urządzeń   podczyszczających,   dokonanie   badań   i   pomiarów,   przeglądów  i   napraw  
     urządzeń oraz sprawdzenie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,                             5)  uszczelnienie oraz zamontowanie na swój koszt niezbędnych urządzeń  zabezpieczających
     przed cofnięciem się ścieków z sieci  kanalizacyjnej  przy  przyłączu  o   małych spadkach
     uwarunkowanych konstrukcją budynku,                                                                                          6)  powiadamianie Zakładu  o   posiadanych własnych  ujęciach  wody, w celu  umożliwienia
     prawidłowego obliczenia należności za odbiór ścieków,                                                             7)  z chwilą  podłączenia  się do  sieci  kanalizacyjnej,  przebudowę na swój   koszt instalacji,
     za   pomocą   której   będzie   odprowadzał   ścieki   do   szamba,   zgodnie   z  warunkami
     określonymi przez Wójta Gminy,                                                                                                                      8)  stosowanie takich rozwiązań  technicznych,  które  umożliwiają  bezpośrednie  połączenie
     instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną,                                                                      9)  każde naruszenie  wyżej  wymienionych  zasad  pociąga  za  sobą możliwość dochodzenia
     przez   Zakład   odszkodowania    na    drodze   postępowania  cywilnego  oraz  możliwość
     wypowiedzenia umowy, co powinno być poprzedzone stosownym ostrzeżeniem,                            10)  jeżeli    istnieje    zagrożenie    prawidłowego     funkcjonowania     sieci    kanalizacyjnej
     na  ścieków   przekraczających     dopuszczalne     ładunki,.   Zakład     ma    prawo   żądać
     zastosowania niezbędnych  urządzeń podczyszczających,   jak    również   może   dokonać
     natychmiastowego  zamknięcia  przyłącza  i naliczyć  kary   pieniężne   za   przekroczenie
     ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 24.

1. Strony   określą  w   umowie  okres  obrachunkowy  oraz  skutki  niedotrzymania   terminu 
    zapłaty, jak również sposób uiszczania opłat.                                                                              2. Wniesienie   przez   odbiorcę   reklamacji,  co   do  wysokości  faktury,   nie     wstrzymuje
    obowiązku uregulowania należności.

§ 25.

Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez Zakład, w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA

§ 26.

  - Zezwolenie na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, będącej    w posiadaniu Zakładu, wydaje Wójt Gminy na pisemny wniosek zainteresowanego.

  - Do wniosku należy załączyć pisemną zgodę osoby, w której posiadaniu jest odcinek sieci (z wyjątkiem sieci będących w posiadaniu Zakładu).

  - Przed wydaniem zezwolenia należy uiścić na rzecz Zakładu opłatę, której wysokość określa Rada Gminy. Powyższa opłata obejmuje koszt zakupu wodomierza.

  - W indywidualnym zezwoleniu Wójt Gminy określa:                                                           a) miejsce włączenia do istniejącej sieci, 
b) rozwiązania techniczne włączenia oraz przebieg przyłączy lub odcinka sieci,
c) materiały, z jakich należy wykonać wcinkę, przyłącze i sieć,
d) lokalizację  podejścia  pod  wodomierz  w  pomieszczeniu, za pierwszą przegrodą zew-
    nętrzną,

  - Roboty mogą być rozpoczęte z chwilą wydania zezwolenia.

  - Roboty prowadzą osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z przepisami o samodzielnych                            w budownictwie w kierunku robót sanitarnych, w obecności pracownika Zakładu.

  - Po zakończeniu prac inwestor zgłasza do Zakładu zamontowanie wodomierza  w ciągu  30 dni, od daty jego montażu, celem zaplombowania.

  - Podstawą do zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków jest protokół odbioru, który sporządza Zakład.

  - Granicę konserwacji sieci określa się w umowie.

  - Po zakończeniu robót inwestor sporządza na własny koszt dokumentację powykonawczą budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, którą należy dostarczyć              do Urzędu Gminy w Somiance.

  - Warunkiem rozpoczęcia dostawy wody i odbioru ścieków jest podpisanie umowy pomiędzy Zakładem a odbiorcą.

ROZDZIAŁ VI

MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 27.

Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:                        1)  w Urzędzie Gminy Somianka, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:                                              a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,                   b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,                                                               c) niniejszy regulamin,                                                                                                                   d) warunki   udzielania   zezwolenia   na   prowadzenie  zbiorowego zaopatrzenia  w  wodę              i zbiorowego odprowadzania ścieków,                                                                                         2)  w  Zakładzie,  który udostępnia nieodpłatnie do wglądu regulamin.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY                      I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 28.

1. Zakład    zobowiązane    jest  do   udzielenia  odbiorcom    usług   informacji   dotyczących

występujących   zakłóceń  zaopatrzenia  w   wodę   i   odprowadzania  ścieków  oraz  awarii

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzednie-

go zawiadomienia  odbiorców w przypadkach, gdy  występują  warunki  stwarzające zagro-                             żenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczegól-ności gdy:

a) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

b) dalsze funkcjonowanie  sieci  stwarza  bezpośrednie  zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

c) siły wyższej.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno- remon- towych   Zakład   powiadomi   odbiorcę   najpóźniej   na  dwa  dni  przed  jej  planowanym terminem.

4. W  razie  przerwy  przekraczającej 12 godzin, Zakład powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując usługobiorcę o jego lokalizacji w sposób przyjęty zwyczajowo.

5. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody, może nastąpić również w przypadku:                                   a) braku wody na ujęciu,

b) zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,

c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów,

d) przerwy spowodowanej brakiem zasilania energetycznego.

6. Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody, może także nastąpić decyzją odpowiednich władz w przypadku wystąpienia siły wyższej.

ROZDZIAŁ VIII

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 29.

Zakład zobowiązany jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji, w związku z niedo- trzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:                                                                 1)   12   godzin na   telefoniczne   żądanie   określenia   przewidywanego   terminu usunięcia
       przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,                                                                                      2)   7 dni - na pisemne żądanie  usunięcia przerw  i  zakłóceń,  o  których  mowa  w pkt. 1.

§ 30.

1. Odbiorca   usług   ma   prawo  zgłaszania   reklamacji  dotyczących  wody o odpowiednim
    ciśnieniu i jakości, świadczonych usług oraz wysokość opłat za usługi.		                  2. Reklamacje,    o    których   mowa    w    ust.   1,  wnoszone  są  na  piśmie,  osobiście
    przez  zainteresowanego  w  siedzibie  Zakładu,  listem  poleconym lub za pomocą poczty
    elektronicznej.

3. Zakład   zobowiązany    jest   do   powiadomienia    zainteresowanego   o  sposobie  załatwienia   reklamacji  w terminie   14 dni  od  daty   wpływu. Termin  ten   może ulec  przedłużeniu,  jeżeli   istnieje  konieczność  przeprowadzenia  szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 31.

Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim                   z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 32.

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Zakładem i Strażą Pożarną.

§ 33.

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru,           jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez Straż Pożarną                   w umownie z ustalonych okresów.

§ 34.

Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje Gmina.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

W   sprawach   nieobjętych   niniejszym  regulaminem  obowiązują  przepisy  prawa,                a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak